KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA MEZGLA IZBŪVES SHĒMA (informatīvs)



1. Ievada caurule;
2. Noslēgarmatūra (ventīlis);
3. Mehāniskais filtrs;
4. Savienojuma elementi;
5. Pieslēguzgriežņi ar ar caurumiem noplombēšanai;
6. Komercuzskaites mēraparāts DN 15 uzstāda un noplombē SIA “Talsu ūdens”;
7. Vienvirziena vārsts;
8. Noslēgarmatūra (ventīlis) vēlama vienvirziena vārsta maiņas gadījumā