KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA MEZGLA IZBŪVES SHĒMA (informatīvs)

- Ievada caurule;

- Noslēgarmatūra (ventīlis);

- Mehāniskais filtrs;

- Savienojuma elementi;

- Pieslēguzgriežņi ar ar caurumiem noplombēšanai;

- Komercuzskaites mēraparāts DN 15 uzstāda un noplombē SIA “Talsu ūdens”;

- Vienvirziena vārsts;

- Noslēgarmatūra (ventīlis) vēlama vienvirziena vārsta maiņas gadījumā