APSTIPRINĀTS

SIA „TALSU ŪDENS”

Iepirkuma komisijas sēdē

15.09.2017.

**Cenu aptaujas**

**“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, id. Nr. TU 2017/09,**

**nolikums**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. Iepirkuma identifikācijas numurs: TU 2017/09
   2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:
   * **SIA “Talsu ūdens”**
   * Reģistrācijas Nr. 49003000076
   * Adrese: Talsi, Raiņa iela 17
   * Tālrunis +371 63222216; [info@talsuudens.lv](mailto:info@talsuudens.lv)
   * **Kontaktpersonas** – Administratīvās nodaļas vadītāja K.Riekstiņa-Sniedziņa, tālr.26604603.
2. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets ir aukstā ūdens patēriņa skaitītāju, kuri ir paredzēti aprīkošanai ar impulsa devēju datu nolasīšanas sistēmas radio moduļa pieslēgšanai.
   2. Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi – iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties aukstā ūdens patēriņa skaitītājus tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai.
   3. Līguma izpildes laiks un vieta:
      1. Līguma izpildes laiks ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
      2. Līguma izpildes vieta – Raiņa 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201

1. **Nolikuma saņemšana un papildu informācija par iepirkumu** 
   1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA „Talsu ūdens” mājaslapā internetā [www.talsuudens.lv](http://www.talsuudens.lv)
   2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā.
   3. Ja ieinteresētā persona ir pieprasījusi papildu informāciju par iepirkumu, Pasūtītājs atbild 4 (četru) dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   4. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.
2. **Piedāvājumu noformēšana** 
   1. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību atbilstoši 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām – apliecinājuma uzrakstā „TULKOJUMS PAREIZS” jābūt uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnam amata nosaukumam, parakstam un paraksta atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, zīmoga nospiedumam.
   2. Dokumentu kopijām jābūt noformētām atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 54. - 61.punktā noteiktajām prasībām – kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.
   3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.
   4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
   5. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
   6. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo, aizpildot 2.pielikuma veidlapu „Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums”.
   7. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot nolikuma 5.pielikuma veidlapu „Finanšu piedāvājums”.
   8. **Piedāvājums 1 (viens) oriģināls ir jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē**, uz kuras jānorāda:
      * 1. *SIA „TALSU ŪDENS”, Raiņa iela 17, Talsi „*
        2. *„Cenu aptauja „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, identifikācijas Nr. TU 2017/09*
        3. *„Neatvērt līdz 2017. gada 31. oktobra, plkst. 10:00”;*
        4. *pretendenta nosaukums un pasta adrese, e-pasta adrese.*
3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2017. gada 31. oktobra, plkst. 10:00** SIA „TALSU ŪDENS”, Raiņa iela 17, Talsi, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
   2. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
4. **Pretendentu profesionālās atbilstības atlases prasības** 
   1. Pretendents var būt jebkurš piegādātājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kas ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   2. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2014.; 2015., 2016.) ne mazāk kā vienāsabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā vai pašvaldības struktūrā, **kura nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus, v**ai līdzvērtīgā uzņēmumā, institūcijā ārvalstīs ir piegādājis vismaz 50 (piecdesmit) ūdens patēriņa skaitītājus (viena līguma ietvaros), kas aprīkoti ar bezvadu savienojuma datu nolasīšanas radiomoduli, kas dod iespēju attālināti nolasīt datus;
5. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**1.pielikums**).
   2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.
   3. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni “Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums” **(2. pielikums).**
   4. Pretendenta sniegto pakalpojumu (2014., 2015., 2016.,2017. gads) pieredzes saraksts saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni **(3. pielikums).**
   5. Atsauksmes kopija par Nolikuma 6.2. punktā norādīto profesionālo atbilstību
   6. Finanšu piedāvājums, kura sagatavošanā ir ir ievērotas Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas **(4.pielikums)** saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**5.pielikums**).
   7. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.
6. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
   1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet neatvērti atdoti pretendentam.
   2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā un tehniskās specifikācijās norādītajām prasībām.
   3. Neatbilstoši piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
   4. Komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
   5. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus (nolikuma 7.4.; 7.5. punkts), ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 6.punktā noteiktajai prasībai, komisija tālāk piedāvājumu neizskata.
   6. Tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
   7. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā pārbaudes laikā, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā.
   8. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, komisija izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (6. pielikums).
   2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

**10. Pielikumā:**

1.pielikums – Pretendenta pieteikums

2.pielikums – Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

3.pielikums - Pretendenta sniegto pakalpojumu pieredzes saraksts

4. pielikums - Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

5. pielikums - Finanšu piedāvājums

6.pielikums - Līguma projekts

1.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

id. Nr. TU 2017/09

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

komersanta (komercsabiedrības) nosaukums reģistrācijas numurs

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds\*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties cenu aptaujā „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, identifikācijas Nr. TU 2017/09,
2. piekrīt iepirkuma procedūras Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem, apliecina gatavību sniegt pakalpojumussaskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem par kopējo cenu bez PVN < norāda piedāvāto cenu ar cipariem un vārdiem>, kā arī apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu,
3. apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam,
4. apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

|  |
| --- |
| < Pretendents nosaukums, Reģistrācijas numurs , <Adrese> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Pievieno dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.***

2.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. TU 2017/ 09

**Tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums**

**Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde**

(identifikācijas Nr. TU 2017 /09)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vietas nosaukums) ( datums)*

Pretendenta piedāvātajiem ūdens patēriņa skaitītājiem jāatbilst:

* Ministru kabineta 22.08.2016. noteikumu Nr.664 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām;
* Ministru kabineta 22.08.2016. noteikumu Nr.673 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” prasībām;
* Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem prasībām.

Detalizēta tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Indikatīvais iepirkuma daudzums | Pretendenta tehniskais piedāvājums – **detalizēta tehniskā specifikācija** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jauni ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 15** |  | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
|  | Ar montāžas garumu: |  |  |
| 1.1.1. | L=110 mm (vienstrūklas), piemērots uzstādīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī | 230 gab. |  |
| 1.1.2. | L=165 mm (daudzstrūklas) | 30 gab. |  |
|  | Slapjā tipa skaitītāji un tā mehānisms ir norobežots no mērījuma ūdens plūsmas, ar 3/4" vītņu pieslēgumu |  |  |
|  | Jūtīguma robeža ≤ 8 l/h |  |  |
|  | Jābūt aprīkotiem ar iespēju nolasīt skaitītāju rādījumus attālināti bez vadu savienojuma (jābūt paredzētiem aprīkošanai ar impulsa devēju datu nolasīšanu sistēmas radio moduļa pieslēgšanai) |  |  |
|  | Metroloģiskās precizitātes klase MID (aukstā ūdens mērīšanai), jāatbilst 2014/32/ES direktīvas prasībām   * skaitītājiem ar garumu 110mm, min H = R100, min V = R50; |  |  |
|  | Qn=1,5 |  |  |
|  | Maksimālās spiediens 1,6 MPa (16 bar) |  |  |
|  | Ūdens skaitītājiem ir jābūt sertificētiem izmantošanai Eiropas Savienībā, tiem ir veikta atbilstības novērtēšana, un tie ir marķēti ar CE marķējumu un papilmarķējumu |  |  |
|  | Aizsardzības līmenis ne mazāks kā IP 65 |  |  |
|  | Aizsardzība pret ārējo magnētisko lauku iedarbības saskaņā ar EN 14154-3 |  |  |
|  | Skaitītāju augšējam caurspīdīgam vāciņam jābūt no paaugstinātas stiprības (triecienizturīga) organiskā stikla vai plastmasas, kurš var aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem.  Skaitītāja konstrukcijā jābūt paredzētai drošības ierīcei, kas identificē mehānisma darbības pārtraukšanu caurspīdīga augšējā vāciņa vertikālās saspiešanas dēļ. |  |  |
|  | Skaitītājiem jābūt noplombētiem ar plombu, ja pastāv iespēja piekļūt skaitītāja korpusam |  |  |
|  | Skaitītājiem jābūt marķētiem ar tipa, partijas vai sērijas vai citu identifikācijas elementu. Ja mērīšanas līdzekļa izmērs to neļauj, vajadzīgā informācija jānodrošina sniegtā mērīšanas līdzekļa pievienotajā dokumentā vai uz iepakojuma, ja tāds ir. |  |  |
|  | Piedāvātajiem skaitītājiem tiek nodrošināta un piegādājot iesniegta atbilstības deklarācijas kopija, lietošanas instrukcija |  |  |
|  | Skaitītāja ražošanas gadam un EK verifikācijai jāatbilst pasūtītāja pieprasījuma datumam (gadam). Izgatavotāja pirmreizējās verifikācijas apzīmējums, ne vecāks kā vienu mēnesi no piegādes datuma |  |  |
| **2.** | Piegādāto ūdens skaitītāju garantija 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža |  |  |
| **3.** | Piegādes jāveic Izpildītājam uz adresi: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads. Piegādes izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā. |  |  |
| **4.** | Ūdens skaitītāju skaits ir indikatīvs daudzums. Tas ir paredzēts pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un Pasūtītājam neuzliek pienākumu iegādāties iepriekš norādīto Preci šajā apjomā. **Preces cena par 1 gab. vai 1 komplektu**  **ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.** |  |  |

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(personiskais paraksts )*

3.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. TU 2017/09

**Pretendenta sniegto pakalpojumu pieredzes saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Sniegtā pakalpojuma īss apraksts, tajā skaitā, norādīt uzstādīto skaitītāju skaitu | Sniegtā pakalpojuma izmaksas bez PVN; EUR | Pasūtītājs, norādīt nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontaktinformāciju |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(personiskais paraksts )*

4.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. TU 2017/ 09

**Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas**

1. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidni, aizpildot visas veidnē norādītās pozīcijas. Piedāvātajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas pretendentam varētu būt nepieciešamas Preces piegādei līdz piegādes vietai – Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads un garantija saistību izpildei.

2. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar nolikumā norādīto prasību izpildi, piemēram, dokumentācijas sagatavošana, transports, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, garantijas saistības, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma izpildei.

3. Visas izmaksas tāmē jāizsaka euro (EUR) ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.

PVN jāuzrāda atsevišķā pozīcijā.

4. Preces vienas vienības cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

5. Preces daudzums ir indikatīvs, un Pasūtītājs negarantē pilnu pasūtījuma izpildi. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai.

6. Aprēķinātā Piedāvājuma līguma cena ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līguma cenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

5.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

Id. Nr. TU 2017/ 09

**Finanšu piedāvājums**

**Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde**

(identifikācijas Nr. TU 2017 09)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vietas nosaukums) ( datums)*

SIA „Talsu Ūdens” iepirkuma komisijai

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Indikatīvais daudzums\* | Vienas vienības izmaksas bez PVN; EUR | Izmaksas kopā bez PVN; EUR |
| 1. | Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=110 mm | gab. | 230\* |  |  |
| 2. | Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=165 mm | gab. | 30\* |  |  |
|  | Kopā | | | |  |
|  | PVN 21% | | | |  |
|  | Kopā ar PVN | | | |  |

Paskaidrojums:

\*- indikatīvs daudzums, tas ir, Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi- iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. Preces cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(personiskais paraksts )*

6.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

Id.Nr. TU 2017/ 09

**Iepirkuma līguma projekts, Nr. TU 2017/ 09**

Talsi, 2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „TALSU ŪDENS”** vienotais reģistrācijas Nr.49003000076, juridiskā adrese Raiņa iela 17, Talsi LV-3201, valdes locekļa Igora Kudes personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem – turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts – „Pārdevējs”no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar cenu aptaujas “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. TU 2017/09, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā arī - Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītāja pasūta un Piegādātājs veic ūdens patēriņa skaitītāju piegādi (turpmāk tekstā – Preces) piegādi saskaņā ar Līgumu, cenu aptaujas “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde nolikumu (skatīt Līguma 1. pielikumu) un piedāvājumu (skatīt Līguma 2. pielikumu).

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā pērk Preci par kopējo Līguma cenu, kas nepārsniedz EUR \_\_\_\_\_\_\_\_<summa no Finanšu piedāvājuma - Kopā, EUR bez PVN.>, PVN 21% EUR. Kopējā līguma summa ar PVN >.
   2. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties Preces nepieciešamajā apjomā, neizmantojot visu Līguma 2. pielikumā norādīto Preču apjomu.

2.3. Līguma 2. pielikumā norādīto Preču cena par 1 vienību ir nemainīga un ir spēkā visā Līguma darbības laikā.

2.4. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktajām Preču vienības cenām 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces pavadzīmes saņemšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

**3. Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība**

3.1. Piegādātājs piegādā Preci pēc norādītas adrese – Raiņa iela 17, Talsi, atsevišķu piegāžu veidā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasītajā apjomā. Pasūtītāja darba laikā (darbdienās pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8. 00 līdz plkst.16.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

3.2. Piegādātājs piegādi veic 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas nosūtīta Preces pasūtījuma Piegādātāja pilnvarotajai personai (turpmāk – Piegādātāja pilnvarotā persona) nosūtīšanas dienas.

3.3. Preces pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda:

3.3.1. piegādājamās Preces specifikāciju;

3.3.2. piegādājamās Preces daudzumu.

3.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda piegādātās Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, tā pielikumā un Preces pasūtījumā norādītajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības) un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja piegādātā Prece atbilst visām šajā apakšpunktā minētajām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, neparaksta Preces pavadzīmi, nodošanas – pieņemšanas aktu un 2 (divu) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sastāda pretenziju par konstatētajiem Preces trūkumiem, ko Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos piegādātās Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

3.6. Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas laiku no Preces pavadzīmes un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.7. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai. Piegādātājs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

**4. Pušu atbildība**

4.1. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 eiro centu) apmērā par katru nokavēto Preces piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma cenas par katru atsevišķo gadījumu.

4.2. Preces piegādes kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu līdz brīdim, kad tiek piegādāta atbilstoša Prece un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas- pieņemšanas aktu. Līguma 3.5.apakšpunktā minētajā gadījumā Preces piegādes kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no Preces saņemšanas dienas līdz pretenzijas nosūtīšanas dienai.

4.3. Ja Preces garantijas laikā Piegādātājs neievēro 3.7.apakšpunktā paredzēto Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un 0 eiro centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma cenas par katru atsevišķo gadījumu.

4.4. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Piegādātājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.

4.5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

**5. Līguma darbības termiņš**

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.

5.2. Līguma darbības termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

5.4. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu, Piegādātājs nodrošina Līgumā noteikto Preces garantijas nosacījumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

**6. Pasūtījumu konfidencialitāte**

6.1. Piegādātājs apņemas visā Līguma izpildes laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju.

6.2. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).

**7. Nepārvarama vara**

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**8. Citi noteikumi**

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš.

8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 8.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preču pasūtīšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, pavadzīmju, nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Preču trūkumu pieteikšanu un novēršanu u.c.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

8.9.1. no Pasūtītāja puses- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_);

8.9.2. no Piegādātāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, , e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

8.9.3. Līguma 8.9.1. apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīgas veikt pasūtījumus, iesniegt pretenzijas, veikt saraksti, parakstīt pavadzīmes, nodošanas - pieņemšanas aktus, pieteikt preces trūkumu novēršanu.

8.10. Pasūtījumus un pretenzijas Pasūtītāja pilnvarotā persona Piegādātāja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Piegādātāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

8.11. Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.

8.12. Līgums sagatavots uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumu uz \_ (\_\_\_\_) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**9. Līguma pielikumi**

1. pielikums –Cenu aptaujas “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, nolikums ar pielikumiem;

2.pielikums - Piedāvājuma kopija.

**10. Pušu rekvizīti**

Pasūtītājs: Piegādātājs: